Регламент подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения

- Общие положения

1.1. Настоящий регламент регулирует отношения между ООО «Комсервис» Ковровского района, организацией, эксплуатирующей  сети инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям горячего водоснабжения, включая порядок выдачи технических условий, заключения договора о подключении, выдачи и исполнения условий подключения (технических условий для присоединения).

1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, Постановлением Правительства от 13.05.2013г № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;  Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации).

1.3. Принятые сокращенные наименования:

Заказчик    —    физическое    или    юридическое    лицо,    осуществляющее    на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном    участке    строительство    (реконструкцию)    объекта   капитального строительства;

Объект   —   подключаемый   к   сетям   инженерно-технического   обеспечения водоснабжения объект капитального строительства (реконструкции);

Сети    —    сети    инженерно-технического    обеспечения, как    совокупность имущественных     объектов,     непосредственно     используемых     в     процессе водоснабжения;

ТУ — технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения;

УП — условия подключения (технические условия для присоединения) объекта капитального   строительства   к   сетям   инженерно-технического   обеспечения водоснабжения;

Договор  о  подключении — публичный договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения;

Правила подключения — Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83  «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

Правила заключения договоров – Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»

Исполнитель –  по договору о подключении организация коммунального комплекса, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения соответствующего вида.

Гарантирующая организация — организация, осуществляющая холодное водоснабжение  определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения.

1.4. Процесс реализации подключения Объектов к Сетям в соответствии с настоящим Регламентом включает следующие этапы:

— подача Заказчиком заявления о выдаче ТУ подключения Объекта к Сетям  или     информации о плате за подключение;

— выдача ООО «Комсервис» Заказчику ТУ;

— подача Заказчиком заявления на подключение (технологическое присоединение) Объекта к Сетям горячего водоснабжения;

— направление Заказчиком оферты договора о подключении к Сетям горячего водоснабжения  условий подключения (технических условий для присоединения — УП);

— заключение договора на подключение к Сетям горячего водоснабжения;

— внесение Заказчиком платы за подключение;

— разработка Заказчиком проектно-сметной  документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.

— передача разработанной проектно-сметной документации и  разрешения на строительство Объекта Исполнителю;

— выполнение Заказчиком  УП;

— проверка ООО «Комсервис» выполнения Заказчиком УП;

— присоединение Заказчиком Объекта к Сетям;

— промывка и дезинфекция сетей Заказчика;

— ввод Объекта в эксплуатацию;

— заключение договора горячего водоснабжения;

1.5. Настоящий регламент применяется в случаях:

— подключения строящихся (реконструируемых) Объектов;

1.6. Настоящий регламент включает  Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью.

- Порядок определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения

2.1. Выдача ТУ или  информации о плате за подключение Объекта к Сетям ООО «Комсервис» осуществляется без взимания платы.

2.2. Основанием для выдачи ТУ  или информации о плате за подключение Объекта к Сетям является запрос управления архитектуры и строительства администрации Ковровского района	, либо правообладателя земельного участка (бланк запроса — Приложение № 1). Форму заявки на выдачу технических условий Заказчик может получить в производственно-техническом отделе ООО «Комсервис»  или на интернет сайте предприятия.

2.3. Заявка на выдачу технических условий должна содержать следующую информацию:

полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц — фамилия, имя, отчество, копия паспорта), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс горячего водопотребления подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования;

ж) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

Несоответствия представленного баланса горячего водопотребления назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений ООО «Комсервис» отказывает Заказчику в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их Заказчику с указанием причин отказа в рассмотрении, в том числе направляет Заказчику предложения по корректировке баланса горячего водопотребления.

В случае если Заказчик ранее предоставлял такие документы при получении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов в ООО «Комсервис»  не требуется.

2.4. Документы,   приложенные   к   запросу,   должны   быть   надлежащим   образом
заверены. Отсутствие полного пакета документов и (или) ненадлежащее их заверение являются основанием для возврата запроса заявителю в течение 10 рабочих дней с обоснованием причин отказа.

2.5. Возможность   подключения   Объектов   к   Сетям   ООО «Комсервис» существует:

— при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

2.6. ТУ выдаются ООО «Комсервис»  в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса Заказчика и должны содержать следующие данные:

— максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

— срок подключения Объекта к Сетям;

— срок действия ТУ;

— данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи ТУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

— дату окончания срока действия тарифа на подключение (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия ТУ);

— дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи ТУ тариф на подключение на период их действия не установлен).

2.7. Подключение (технологическое присоединение) Объекта капитального строительства, в том числе сетей горячего водоснабжения Заказчика, к централизованным системам горячего водоснабжения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке Заказчика.

2.8. Исправления, дописки в ТУ не допускаются.

2.9. В случаях обнаружения ООО «Комсервис»  и (или) Заказчиком допущенных ошибок либо при изменении технической возможности подключения Объекта оформляются изменения либо дополнение в ТУ.

2.10. При переходе права собственности на земельный участок в случаях обращения нового правообладателя в ранее выданные ТУ вносятся соответствующие изменения при условии сохранения параметров, назначения Объекта и размера потребляемой нагрузки.

2.11. В случае, если в течение 1 года с даты получения ТУ Заказчик не определил необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратился с заявлением о подключении Объекта к Сетям, обязательства ООО «Комсервис»  прекращаются.

2.12. По окончанию срока действия ТУ обязательства сторон прекращаются. Уведомление Заказчика о прекращении срока действия ТУ не требуется.

2.13. Срок действия ТУ при наличии технической возможности может быть продлен по соглашению сторон при обращении Заказчика в письменном виде с обоснованием необходимости увеличения срока действия ТУ.

2.14. При повторном запросе по истечении 18 месячного срока параметры ранее выданных ТУ могут быть изменены.

2.15. ТУ в силу Правил подключения определяют возможность подключения
Объекта к Сетям и не являются основанием для проектирования и строительства. Перечень технических требований необходимых для подключения Объекта указывается в договоре о подключение и условиях подключения.

- Порядок заключения договора о подключении и выдачи условий подключения (технические условия для присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения

3.1. После выдачи ТУ и принятия Заказчиком решения о подключении Объекта к Сетям, в адрес ООО «Комсервис» направляется заявление о подключении (Образец —  Приложение № 2 и Приложение № 3). Форму заявления о подключении Заказчик может получить в производственно-техническом отделе ООО «Комсервис»  или на интернет сайте предприятия.

3.2. В случае представления не всех требуемых документов, ООО «Комсервис»  в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления уведомляет об этом Заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении в порядке, установленном настоящим регламентом.

3.3. Заявление о подключении должно содержать полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц — фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление:

— для физических лиц — копия паспорта гражданина РФ; доверенность от правообладателя земельного участка (при необходимости);

—  для юридических лиц — нотариально заверенные копии учредительных документов: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ, подтверждающий полномочия руководителя;

— для индивидуальных предпринимателей — копия паспорта гражданина РФ; копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,

доверенность от правообладателя земельного участка (при необходимости);

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок (копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, свидетельства о праве пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, договор аренды). Договор аренды на срок свыше одного года подлежит государственной регистрации;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс горячего водопотребления  подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования;

ж) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

Документы, приложенные к заявлению о подключении, должны быть надлежащим образом заверены.

В случае если заявитель ранее предоставлял организации коммунального хозяйства такие документы при получении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов той же организации коммунального хозяйства не требуется.

3.4. ООО «Комсервис»  в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 3.2, и соответствие представленного баланса горячего водопотребления назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений. ООО «Комсервис»  определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем горячего водоснабжения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность.

В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса горячего водопотребления назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений ООО «Комсервис»  отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса горячего водопотребления.

3.5.  В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения организация коммунального хозяйства в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения — УП (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

3.6. Основанием для отказа Заказчику в заключение договора на подключение
является:

— отсутствие у Заказчика ТУ;

— срок действия ТУ истек или истекает в течение 30 дней с даты получения ООО «Комсервис»  заявления о подключении;

— заявленная в запросе о подключении нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в ТУ, выданных Заказчику, и Заказчик отказывается уменьшить эту нагрузку до величины, установленной ТУ.

3.7. Договор о подключении, заключаемый между Заказчиком и ООО «Комсервис»  как исполнителем, является публичным договором, условия подключения  устанавливаются одинаковыми для всех Заказчиков, с соблюдением особенностей, установленных действующим законодательством и настоящим регламентом.

3.8.  Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах — по одному для каждой из сторон.

3.9.  Существенными условиями договора о подключении являются:

— размер нагрузки ресурса — орячей воды, потребляемого
Объектом, который обязан обеспечить ООО «Комсервис»  в точках
подключения;

—  местоположение точек подключения Объекта к Сетям;

— условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта к Сетям;

— дата подключения Объекта, не ранее которой ООО«Комсервис»  обязано обеспечить подготовку муниципальных Сетей к подключению Объекта;

—  размер платы за подключение и порядок ее внесения.

В случае не достижения согласия по существенным условиям договора о подключении, договор считается не заключенным.

3.10. Заявляемый Заказчиком в оферте договора о подключении размер нагрузки
ресурса, потребляемого Объектом, не может превышать размер максимальной
нагрузки, указанный в ТУ, выданных Заказчику.

3.11. Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается, если для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности  и (или) пропускной способности этой сети.

Плата за подключение взимается ООО «Комсервис»  при увеличении потребляемой нагрузки строящегося (реконструируемого) Объекта в соответствии с действующим законодательством.

Проект договора о подключении должен быть подписан Заказчиком в течение 30 календарных дней после его получения от организации коммунального хозяйства. Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, Заказчик вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в ООО «Комсервис»  без повторного представления документов,  если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления. ООО «Комсервис»  представляет Заказчику подписанный проект договора о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного обращения.

Заказчик подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес Исполнителя с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении, если ранее такие документы не представлялись.

3.12. Стоимость работ на осуществление технического надзора,  установку и (или) приемку в эксплуатацию узлов учета, согласование проектов строительства Сетей, проведение промывки и дезинфекции построенных Сетей Заказчика, гидравлических испытаний в состав платы за подключение Объекта к Сетям не включаются. Указанные работы могут осуществляться ООО «Комсервис»  на основании отдельного договора, заключаемого при обращении Заказчика.

3.13. Выдаваемые Заказчику УП не должны противоречить ТУ, ранее полученным Заказчиком от ООО «Комсервис»  или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек.

3.14. УП Объекта к Сетям должны содержать следующую информацию:

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);

б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры, координаты);

в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

г) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);

д) границы эксплуатационной ответственности по сетям горячего водоснабжения организации коммунального хозяйства и заявителя.

3.15. Исправления, дописки в УП не допускаются.

3.16. В случаях обнаружения допущенных ошибок либо при изменении технической возможности подключения Объекта изменения либо дополнение к УП оформляются в виде отдельного (дополнительного) документа.

3.17. Отступления от УП, необходимость которых выявлена Заказчиком в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «Комсервис».

- Порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения

4.1. Подключение Объекта к Сетям производится на основании заключенного договора о подключении и выданных УП.

4.2. В соответствии с выданными УП и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённом Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г, Заказчик в срок не позднее 2-8-ми месяцев (в зависимости от даты подключения) с момента заключения договора представляет Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экз.), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,  перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений, иную разрешительную документацию, необходимую Исполнителю для выполнения работ (включая разрешение на строительство Объекта).

4.3. После выполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по договору о подключении ООО «Комсервис» осуществляет действия по выполнению мероприятий необходимых для подготовки коммунальной инфраструктуры к подключению Объекта Заказчика к Сетям не позднее даты подключения Объекта, установленной договором о подключении. Заказчик вправе получить по письменному запросу информацию от ООО «Комсервис»  о ходе выполнения предусмотренных договором о подключении мероприятий по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры.

4.4. После выполнения Заказчиком УП, включая обязательства, установленные договором о подключении, Заказчик в письменном виде уведомляет ООО «Комсервис»  о готовности устройств и сооружений для присоединения Объекта к Сетям и передаёт исполнительную документацию на вновь построенные сети и сооружения.

4.5. ООО «Комсервис»  на основании письменного уведомления Заказчика выдает разрешение на осуществление Заказчиком присоединения Объекта к Сетям (врезке).

4.6. В случае, если при проверке выполнения УП ООО «Комсервис»  выявит, что УП выполнены не в полном объеме и (или) с нарушениями, стороны составляют акт, в котором отражают выявленные нарушения, сроки для их устранения. После устранения выявленных нарушений Заказчик повторно обращается в ООО «Комсервис»  за выдачей разрешения на осуществление присоединения Объекта к Сетям (врезке).

4.7. Работы по технологическому присоединению Объекта (врезке) осуществляются ООО «Комсервис» на основании отдельного договора возмездного оказания услуг, заключаемого с Заказчиком, либо иным лицом при условии наличия обученного персонала и соблюдения технологии производства работ и осуществления ООО «Комсервис»  технического надзора за выполнением мероприятий по присоединению Объекта на условиях отдельного договора.

Врезка осуществляется в точках подключения, установленных    договором о подключении.

Технологическое присоединение Объекта к Сетям включает следующие этапы:

— заключение договора о выполнении работ по присоединению (врезке);

— выполнение работ по присоединению (врезке);

— приемку  в  эксплуатацию  узлов  учета  с  составлением  соответствующего двухстороннего акта;

— гидравлическое испытание сетей, устройств и сооружений, созданных Заказчиком с составлением соответствующего двухстороннего акта;

4.8. После осуществления технологического присоединения (врезки), проведения мероприятий по приемке в эксплуатацию узлов учета, гидравлическому испытанию, промывке и дезинфекции Сетей, построенных Заказчиком, ООО «Комсервис»  и Заказчик подписывают акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования. По письменному обращению Заказчика ООО «Комсервис»  в 5-ти дневный срок выдает Документ о соответствии построенного (реконструируемого) объекта выданным техническим условиям.

4.9. До начала подачи ресурсов Заказчик обязан:

-получить    разрешение    Федерального    органа    исполнительной    власти,              уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический    надзор;

— получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта;

— заключить    договор   горячего водоснабжения с ООО «Комсервис».

4.10. Договор горячего водоснабжения заключается в порядке,
установленном Законодательством.

- Заключительные положения

5.1. Запрещается любое самовольное присоединение к действующим системам горячего водоснабжения, а также самовольное пользование этими системами

5.2. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения — при несоблюдении настоящего регламента, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам горячего водоснабжения подлежит отключению без уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются их владельцем.

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет"

Информация об официальном сайте в сети «Интернет»:

‒ ООО «Комсервис» - http://comservis33.ru/

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах:

-телефон/факс, эл/почта приема заявок на подключение к системе теплоснабжения 8(49232)7-81-76, comservis08@mail.ru;

- фактический(юридический) адрес: 601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, Школьный переулок, 21;

-график работы: ПН - ПТ 08:00 - 17:00 обед 12:00- 13:00 СБ, ВС Выходные дни

- телефон юридического отдела для заключения договоров 8(49232)7-81-84

- телефон технического отдела 8(49232)7-85-33

Приложение №1

Запрос

о предоставлении технических условий и информации о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения

С целью подключения к системам горячего водоснабжения и заключения в будущем договора о подключении _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. — физического лица, организационно-правовая форма, наименование юридического лица)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(местонахождение и почтовый адрес, прописка физического лица — Заявителя)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(контактный телефон)

просит выдать технические условия    или  информацию о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения 
объекта    капитального    строительства    ____________________________________________________

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

_________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу:_________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

_________________________________________________________________________________________

Необходимые виды ресурсов________________________________________________________________

Планируемая подключаемая потребляемая нагрузка объекта_____________________________________

(указать: новая или дополнительная)

|  | Потребляемая нагрузка, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| Всего по объекту, м3/сут, в т.ч |  |  |
| хозяйственные нужды, м3/сут |  |  |
| производственные нужды, м3/сут |  |  |
| Пожаротушение, л/сек |  |  |

Планируемый срок ввода в эксплуатацию Объекта____________________ года.

Приложение на _______________л.:

Документы, удостоверяющие полномочия заявителя:

для физических лиц — копия, подлинник * паспорта гражданина РФ; доверенность от правообладателя земельного участка (при необходимости);

— для юридических лиц — копии учредительных документов: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ, подтверждающий полномочия руководителя;

— для индивидуальных предпринимателей — копия, подлинник * паспорта гражданина РФ; нотариально заверенные копии свидетельства о внесении записи в единый                                                      государственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; доверенность от правообладателя земельного участка (при необходимости);

Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок (копия, подлинник* свидетельства о государственной регистрации права собственности, свидетельства о праве пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, договор аренды (договор аренды на срок свыше одного года подлежит государственной регистрации)).

Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

Информация о разрешенном использовании земельного участка.

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку.

* Примечание:

Подлинники документов предоставляются для обозрения и возвращаются заявителю.

Руководитель (должность)______________________________________________ И.О. Фамилия

(подпись руководителя юридического лица)

или

_______________________________________                          __________________________

(Фамилия Имя Отчество физического лица)                             (подпись физического лица,

дата)

Исполнитель:

Контактный телефон:

Отметка о принятии запроса ООО «Комсервис»

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Приложение №2

Директору ООО «Комсервис»

__________________________

Заявление о подключении

(Юридическое лицо)

_________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

просит Вас произвести подключение  Объекта ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

кадастровый номер земельного участка_______________________________________________________

к сетям горячего водоснабжения с  заключением  договора  о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения и  выдать условия подключения (технические условия присоединения)  на указанный объект.

Потребляемая нагрузка:

По горячему водоснабжению________________________________ м3/сут

Технические условия  подключения объекта  к сетям горячего водоснабжения №____ от «____»___________ 20       г.; срок подключения объекта  «___»_____________ 20____ г.

Полное наименование организации  _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Сокращенное наименование организации______________________________________________________________________________

Юридический адрес:___________________________________________________________________________________

Почтовый адрес___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН____________________________________________________________________________________ КПП____________________________________________________________________________________

Наименование банка______________________________________________________________________

Расчетный счет___________________________________________________________________________

БИК ____________________________________________________________________________________

кор. счет_________________________________________________________________________________

Информацию:

о сроках строительства (реконструкции) ________________________________________________________________________________

ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объект___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Сведения:

о назначении объекта _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Высоте__________________________________________________________________________________

этажности_______________________________________________________________________________

Сведения о субабонентах:____________________________________________________________________________

Контактное лицо:___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность, телефон)

Руководитель организации________________________________________/____________________/

М.п.

_________________________________________________________________________________________

Срок подключения объекта с учетом реализации инвестиционных программ «___»_____________ 20____ г.

Условия подключения (технические условия присоединения) №__________ от «_____»____________ 20    г.

Договор о подключении  №_________ от «____»_________________ 20      г.

В соответствии с Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства от 13.02.2006 года № 83, прошу заключить договор о подключении и выдать условия подключения (технические условия для присоединения) указанного выше объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Настоящее заявление прошу считать офертой (предложением заключить договор) договора о подключении в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;  Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»; постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения».

Приложение к заявлению о подключении на ____________л.:

- Документы, удостоверяющие полномочия заявителя:

— для юридических лиц — нотариально заверенные копии учредительных документов: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ, подтверждающий полномочия руководителя;

— для индивидуальных предпринимателей — копия паспорта гражданина РФ; копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, доверенность от правообладателя земельного
участка (при необходимости);

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (нотариально заверенная копия, подлинник* свидетельства о государственной регистрации права собственности либо свидетельства о праве пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, договор аренды**).

3.Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

4.Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты;

5.Баланс горячего водопотребления подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

6.Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

7.Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

8.Сведения об абонентах.

Приложение №3

Директору ООО «Комсервис»

____________________________

Заявление о подключении

(Физическое лицо)

________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан основной документ удостоверяющий личность)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

( почтовый адрес,  телефон,  факс, адрес электронной почты) _________________________________________________________________________________________

просит Вас произвести подключение  Объекта _________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

_________________________________________________________________________________________

кадастровый номер земельного участка______________________________________________________

к сетям водоснабжения с  заключением  договора  о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения и  выдать условия подключения (технические условия присоединения)  на указанный объект.

Потребляемая нагрузка:

По горячему водоснабжению________________________________ м3/сут

Правовые основания владения и (или) пользования земельным  участком, на котором располагается строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства (свидетельство собственности, договор аренды и т.п.)  ____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Технические условия  подключения объекта  к сетям горячего водоснабжения №____ от «____»___________ 20     г.

Дата подключения объекта  «___»_____________ 20____ г.

Доверенное лицо:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность, телефон, факс, адрес электронной почты)

Подписывая нижеследующее, Ф.И.О. (паспортные данные) выражаю согласие на осуществление ООО «Комсервис»» (Местонахождение: Российская Федерация, 601966, Владимирская область, Коровский район, пос. Мелехово, ул. Школьный переулок, д. 21) проверки и обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение), с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие может быть мною отозвано при предоставлении в ООО «Комсервис»  заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Настоящее заявление прошу считать офертой (предложением заключить договор) договора о подключении в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;  Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»; постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения».

Правообладатель земельного участка ________________________________________/____________________/

Расшифровка подписи

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *